Сравнение по основным эксплуатационным параметрам светодиодного светильника и светильника уличного освещения с лампами ДРЛ

| наименование характеристики | Уличный светодиодный светильник LED2008C (мощность 65 Вт) | Уличный светильник РКУ с лампой ДРЛ-250 (мощность 250 Вт) |
| --- | --- | --- |
| Использование светового потока, % | 95 | 65 |
| Срок службы источника света, час | 40.000 | 8.000 |
| Световой поток, лм | 5000 | 4200 (с отражателем) |
| Световой поток лампы, лм | 5000 | 12000 |
| Кол-во ламп, заменяемых в течение года, шт | 0 | 2-6 |
| Специальная утилизация источников света | нет | да |
| Стоимость утилизации лампы, руб | 0 | 19 |
| Эксплуатационные затраты, включая стоимость замены ламп, руб | 0 | 1000 |
| Напряжение питания, В | 85-265 | 220 +/- 5% |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 | 320 |
| Пусковой ток, А | 0,34 | 2,1 |
| Потребляемый ток, А | 0,34 | 1,4 |
| Нагрузка на электросети | отсутствует | Пусковая, коэффициент запаса по сечению кабеля 1,3 |
| Виброустойчивость | да | нет |
| Устойчивость к перепадам напряжения | да | нет |
| Стабильность работы при низких температурах | до - 40 | нет |
| Наличие стробоскопического эффекта | нет | 50 Гц |
| Контрастность и цветопередача, К | 5000 | 3200 |
| Экологическая безопасность | да | нет |
| Масса, кг | 8 | 11 |
| Степень защиты от воды, IP | 65 | до 53 |
| Время, для полного включения, мин | 1/60 | 1-5 |
| Цена лампы, руб | 0 | 80-250 |
| Стоимость светильника с лампой, руб | 13400 | 2500 |